| 附件1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年子洲县10蒸吨及以下燃煤锅炉拆改任务清单 （填报人： 联系电话： ) |
| 序号 | 省（自治区、直辖市） | 地（市、州、盟） | 县(市、区、旗) | 乡（镇） | 锅炉使用单位名称 | 单位地址 | 锅炉型号 | 锅炉用途（工业/采暖/农业/其他） | 锅炉规模（蒸吨/时） | 拆改方向（煤改气、煤改电、煤改其他清洁能源、仅拆除不改造，20蒸吨及以上-35蒸吨的完成超低排放改造可填写超低排放改造） | 拆改完成时间（填年/月，如2019.07） | 拆改是否完成（填是/否） | 超低排放改造后脱硫工艺 | 超低排放改造后脱硝工艺 | 超低排放改造后除尘工艺 | 备注 |
| 1 | 陕西省 | 榆林市 | 子洲县 | 苗家坪镇 | 育才小学 | 子洲县苗家坪镇杜家沟村 | CLSS | 采暖 | 0.57 | 煤改气 | 2019.12 | 否 |  |  |  |  |
| 2 | 陕西省 | 榆林市 | 子洲县 | 何家集镇 | 延长油田股份有限公司子洲采油厂 | 子洲县何家集镇苗家坪村 | DZL2-1.0-AII | 采暖 | 2 | 煤改电 | 2019.6 | 否 |  |  |  | 环保督查 反馈 |
| 3 | 陕西省 | 榆林市 | 子洲县 | 马蹄沟镇 | 榆林市金谷酒业有限公司 | 榆林市子洲县马蹄沟镇张家砭村 | LSH0.5-0.7-AII | 采暖 | 0.5 | 仅拆不改 | 2019.06 | 是 |  |  |  | 环保督查 反馈 |
| 4 | 陕西省 | 榆林市 | 子洲县 | 双湖峪镇 | 东关保温板厂 | 榆林市子洲县双湖峪镇峨峁峪村 | LSH0.7-0.7-AII | 采暖 | 0.7 | 煤改电 | 2019.06 | 是 |  |  |  | 环保督查 反馈 |
| 5 | 陕西省 | 榆林市 | 子洲县 | 苗家坪镇 | 子洲县天赐中药材有限责任公司 | 榆林市子洲县苗家坪镇苗家坪村 | 无铭牌 | 采暖 | 2 | 煤改气 | 2019.11 | 否 |  |  |  |  |
| 6 | 陕西省 | 榆林市 | 子洲县 | 苗家坪镇 | 子洲县水务公司 | 子洲县苗家坪镇梁渠村 | LSHS450 | 采暖 | 0.7 | 煤改气 | 2019.11 | 否 |  |  |  |  |
| 7 | 陕西省 | 榆林市 | 子洲县 | 双湖峪镇 | 子洲县云刚琉璃瓦工艺制品有限公司 | 子洲县双湖峪镇林场村 | 无名牌 | 工业 | 无名牌 | 煤改其他 | 2019.12 | 否 |  |  |  |  |
| 8 | 陕西省 | 榆林市 | 子洲县 | 双湖峪镇 | 子洲县东兴水泥制品厂 | 子洲县双湖峪镇峨峁峪村 | LS-0.133-A | 工业 | 0.19 | 煤改其他 | 2019.12 | 否 |  |  |  |  |
| 9 | 陕西省 | 榆林市 | 子洲县 | 三川口镇 | 子洲县长丰原浆酒坊 | 子洲县三川口镇阳湾村 | 无铭牌 | 工业 | 无铭牌 | 煤改其他 | 2019.12 | 否 |  |  |  |  |
| 10 | 陕西省 | 榆林市 | 子洲县 | 苗家坪镇 | 陕西三丰粮油有限公司 | 子洲县苗家坪镇焦渠村 | 链条炉 | 工业 | 3 | 仅拆不改 | 2019.12 | 否 |  |  |  |  |
| 11 | 陕西省 | 榆林市 | 子洲县 | 苗家坪镇 | 陕西三丰粮油有限公司 | 子洲县苗家坪镇焦渠村 | DZL | 工业 | 4 | 仅拆不改 | 2019.12 | 否 |  |  |  |  |
| 12 | 陕西省 | 榆林市 | 子洲县 | 苗家坪镇 | 陕西三丰粮油有限公司 | 子洲县苗家坪镇焦渠村 | SZL6-1.25 | 工业 | 4 | 仅拆不改 | 2019.12 | 否 |  |  |  |  |
| 13 | 陕西省 | 榆林市 | 子洲县 | 马岔镇 | 子洲县程远煤业有限责任公司 | 子洲县马岔镇冯渠村 | 铭牌模糊 | 采暖 | 1.14 | 煤改其他 | 2019.12 | 否 |  |  |  |  |
| 14 | 陕西省 | 榆林市 | 子洲县 | 马岔镇 | 子洲县程远煤业有限责任公司 | 子洲县马岔镇冯渠村 | 铭牌模糊 | 采暖 | 1.14 | 煤改其他 | 2019.12 | 否 |  |  |  |  |
| 15 | 陕西省 | 榆林市 | 子洲县 | 马蹄沟镇 | 子洲县瑞正酿造有限责任公司 | 子洲县马蹄沟镇川崖根村 | LSG0.065-0.04-A | 工业 | 0.065 | 煤改其他 | 2019.12 | 否 |  |  |  |  |
| 备注 | 1.自7月起每月1日前上报，清单首页需盖章扫描成PDF报送。2.燃煤锅炉全口径清单填报。3.涉及城市建成区、工业园区内及所有工业企业的10蒸吨及以下燃煤锅炉。 |
| 附件2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019年子洲县每月10蒸吨及以下燃煤锅炉拆改工作进展情况汇总表 （填报人： 联系电话： ) |
| 县区 | 截止2018年12月31日10蒸吨/时及以下燃煤锅炉总台数 | 截止2018年12月31日10蒸吨/时及以下燃煤锅炉总蒸吨数 | 城市建成区10蒸吨/时及以下燃煤锅炉台数 | 城市建成区10蒸吨/时及以下燃煤锅炉蒸吨数 | 2019年需拆改燃煤锅炉总台数 | 2019年需拆改燃煤锅炉总蒸吨数 | 截止2019年上月底已拆改台数（H=J+L+N+P+R) | 截止2019年上月底已拆改蒸吨数(I=K+M+O+Q+S) | 其中煤改气台数 | 其中煤改气蒸吨数 | 其中煤改电台数 | 其中煤改电蒸吨数 | 其中煤改集中供热替代台数 | 其中煤改集中供热替代蒸吨数 | 其中煤改其他清洁能源台数（含地热能、生物质能、太阳能、空气能、醇基燃料等，不包括改燃洁净型煤、水煤浆、无烟煤、兰炭、绿焦、原油等） | 其中煤改其他清洁能源蒸吨数 | 其中仅拆除锅炉未进行清洁能源改造台数 | 其中仅拆除锅炉未进行清洁能源改造蒸吨数 | 截止2019年上月底已拆改台数完成率（%） | 截止2019年上月底已拆改蒸吨数完成率（%） | 备注 |
| 备注 | 1.自7月起每月1日前上报，汇总表需盖章扫描成PDF报送。2.年度拆改要求：加大对10蒸吨及以下燃煤锅炉拆改力度，年底前全部完成。新排查出属于拆改范围内的燃煤锅炉，发现一台拆改一台。 |